达州市中西医结合医院

成人高压氧舱大修项目

竞

争

性

谈

判

响

应

文

件

2020年8月11日

目  录

第一章 项目基本情况……………………………………………………

第二章 服务商须知………………………………………………………

第三章 服务商应提供的资质及其他相关材料…………………………

第四章 采购项目服务内容及商务要求…………………………………

第五章 响应文件格式……………………………………………………

第一章  项目基本情况

一、项目名称：达州市中西医结合医院成人高压氧舱大修项目

二、资金来源：自筹资金

三、响应控制价：29万元（含税）

四、服务内容：成人高压氧舱大修

五、响应人资质要求

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录；

6、具有特种设备生产和维修相关资质，且含有氧舱（A5）资质；

7、法律、行政法规规定的其他条件。

8、本项目不接受联合体响应。

六、响应文件的获取

因疫情防控需要，凡有意参加响应的服务商请登录我院官网（https://www.dz2yy.com/），在“公告医讯”栏目下“达州市中西医结合医院成人高压氧舱大修项目竞争性谈判采购公告”内自行下载获取响应文件。

七、响应文件的递交

1、响应文件递交的截止时间和地点：响应文件递交的截止时间为2020年8月18日10时00分，地点为四川省达州市通川区西外龙泉路1号达州市中西医结合医院行政楼二楼医疗装备处。

2、响应文件一旦递交，不再退回。逾期递交或未递交至指定地点的，采购人不予受理。

3、本次谈判采用资格后审。

4、响应文件内容及制作要求：响应文件须对第三章所列内容全部予以实质性响应，缺少一项则视为响应无效；响应文件应制作规范，包含正本一份、副本一份，编码封装成册；响应文件必须密封( 密封袋上标明项目名称、响应人名称、联系人、联系电话并加盖鲜章，密封件封口上应加盖骑缝章)。

八、响应文件评审方法：满足采购需求的前提下低价成交。

九、谈判时间及地点：谈判时间为2020年8月18日10时30分，谈判地点以电话通知为准。

十、联系方式

采购人：达州市中西医结合医院

地  址:四川省达州市通川区西外龙泉路1号

联系人：孙女士

电  话：18281839017     0818-2350098

达州市中西医结合医院

2020年8月11日

第二章  响应人须知

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购控制价 （实质性要求） | 本项目响应控制价：29万。 注：超过响应控制价的报价无效。 |
| 2 | 响应联合体 （实质性要求） | 不接受联合体 |
| 3 | 项目清单 | 服务商必须列出大修项目中具体的详细清单 |
| 4 | 低于成本价 不正当竞争预防措施 （实质性要求） | 4.1 评标小组认为服务商的报价明显低于其他服务商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；服务商不能证明其报价合理性的，评标小组应当将其作为无效响应处理。 4.2 服务商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，由其法定代表人/主要负责人/本人或者其授权代表签字确认。 4.3 服务商提供书面说明后，评标小组应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、服务商财务状况报告、与其他服务商比较情况等就服务商书面说明进行审查评价。服务商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的或未在规定时间内递交有效书面说明书的，评标小组应当将其响应文件作为无效处理。 |
| 5 | 评标情况公告 | 所有服务商响应文件资格性、符合性审查情况、采用同等条件下低价中选、中选结果等将在达州市中西医结合医院网站公告栏中予以公告。 |
| 6 | 响应文件规范性 | 响应文件应按照响应文件要求的内容和格式制作，编制目录、页码并按规定份数封装成册加盖骑缝章后密封。 |

第三章  响应人应提供的资质及其他相关材料

一、资质证明材料

1、具有独立承担民事责任能力的证明材料(提供投标人基本情况）；

2、具有良好的商业信誉的证明材料（可提供承诺函）；

3、具有健全的财务会计制度的证明材料（注：①可提供2018年度或2019年度经审计的财务报告复印件（包括“三表一注”，即资产负债表、利润表、现金流量表及其附注复印件）；②也可提供2018年度或2019年度服务商内部的财务报表复印件；③也可提供投标文件递交截止日前一年内银行出具的资信证明复印件；④服务商注册时间截至投标文件递交截止日不足一年的，也可提供在工商备案的公司章程复印件；

4、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（可提供承诺函）；

5、2019年以来连续3个月的税收缴纳证明材料复印件（注：证明材料可为银行电子回单或者税务部门出具的纳税证明或完税证明或有效票据的复印件）；

6、2019年以来连续3个月的社保缴纳证明材料复印件（注：证明材料可为银行电子回单或社保部门（税务部门）出具的社保缴纳证明材料或有效票据复印件）；

7、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（可提供承诺函）；

8、法定代表人身份证明书原件及身份证复印件；

9、法定代表人授权书原件及被授权代表身份证复印件（授权代表参加采购活动时提供）。

10、具有特种设备生产和维修相关资质，且含有氧舱（A5）资质，且提供该设备新的医疗器械注册证；

二、报价材料

响应人须提供报价函，报价包含大修项目、利润、税金、售后等与大修项目相关的一切费用。

三、业绩证明材料

响应人应提供近三年来类似业绩证明。

四、服务承诺材料

大修承诺内容包含确保成人高压氧舱大修后通过四川省特种设备检验研究院的年度检查、维修人员资质、单位授权、施工单位资质、维修服务施工周期、付款方法等，格式可以自拟。

注：以上材料必须加盖服务商公章，否则视为响应文件无效；资质证明材料缺少一项，取消磋商资格。

第四章 采购项目服务内容及商务要求

项目基本要求：

1、成人高压氧舱大修项目总报价应含所有配件费、材料费、人工费、运输费、搬运费、税费等。

2、成人高压氧舱大修维修后确保高压氧舱能安全正常运行，并能通过四川省特种设备检验研究院等相关部门的特种设备定期检验标准,该大修项目所有内容必须在2020年10月10日之前完成。

3、成人高压氧舱生产厂家为烟台冰轮高压氧舱有限公司，型号为20（16+4）人舱。

4、成人高压氧舱大修范围包括以下项目：

| 序号 | 科目及名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 电气部分 |  |  |  |
| 1 | 更换配电柜内线路及所有开关 | 项 | 1 |  |
| 2 | 更换配电柜至操作台线路及护套管 | 项 | 1 | 国标线 |
| 3 | 更换舱内至操作台所有线路及阻燃护套管 | 项 | 1 | 国标线 |
| 4 | 更换舱顶至操作台线路及线槽和线管 | 项 | 1 | 国标线 |
| 5 | 更换操作台至室外机空调线路及护套管 | 台 | 2 | 国标线 |
| 6 | 更换空压机冷却器至配电柜线路及护套管 | 项 | 1 | 国标线 |
| 7 | 更换工控机 | 台 | 1 |  |
| 8 | 更换操作台配电盘及盘上所有配置 | 套 | 1 |  |
| 9 | 更换操作台电器总控制箱及控制板 | 套 | 2 | 多功能集中控制 |
| 10 | 微机自控系统软件升级 | 项 | 1 |  |
| 11 | 更换高清摄像机 | 台 | 4 |  |
| 12 | 更换硬盘录像机 | 台 | 1 | 配3T硬盘 |
| 13 | 更换测氧仪氧传感器 | 个 | 2 |  |
| 二、 | 空气部分 |  |  |  |
| 1 | 更换过滤器滤芯装置及内部清理除锈 | 台 | 2 | 高效空气净化专用 |
| 2 | 更换减压气动薄膜阀 | 台 | 2 |  |
| 3 | 更换加压气动薄膜阀 | 台 | 2 |  |
| 4 | 更换操作台加减压阀门及仪表手轮 | 套 | 2 | 不锈钢DN32 |
| 三、 | 氧气部分 |  |  |  |
| 1 | 将吸氧流量显示由动态改为机械式玻璃转子流量计 | 套 | 20 |  |
| 2 | 更换操作台面板 | 项 | 1 |  |
| 3 | 更换微阻力呼吸调节器 | 个 | 20 |  |
| 4 | 更换排氧过滤器 | 个 | 2 | DN20精密型 |
| 5 | 更换操作台供排氧阀门及仪表手轮 | 套 | 2 | DN15铜制 |
| 四、 | 舱体部分 |  |  |  |
| 1 | 更换观察窗有机玻璃及密封垫片 | 块 | 6 |  |
| 2 | 更换舱门密封胶皮 | 根 | 4 |  |
| 3 | 舱内铺地砖 | 项 | 1 | 高级防滑型 |
| 4 | 更换舱内座椅护板 | 项 | 1 | 不锈钢材质 |
| 5 | 更换照明灯有机玻璃及O型圈 | 块 | 20 |  |
| 6 | 改装更换舱内照明灯及压盖 | 套 | 20 |  |
| 7 | 更换操作台多功能吸氧装具箱及配套附件 | 套 | 20 | 不锈钢材质 |

第五章  响应文件格式

- 一、本章所制响应文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性。

- 二、本章所制响应文件格式有关表格中的备注栏，由响应人根据自身响应情况作解释性说明，不作为必填项。

- 三、本章所制响应文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变响应文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，响应人可以不予填写，但应当注明。

格式1：封面格式

正本或副本

达州市中西医结合医院成人高压氧舱大修项目

第 / 包

竞

争

性

谈

判

响

应

文

件

响应人名称：                 （加盖公章）

法定代表人/授权代表签字：

联系方式：

日    期：2020年8月  日

## 格式2：参与响应项目声明

## 一、参与响应项目声明（实质性要求）

达州市中西医结合医院：

贵单位  成人高压氧舱大修项目    响应项目，项目编号“ / ”，我方自愿参加贵单位组织的本次响应活动。为此，我方向贵单位作如下保证：

1、我方将严格遵守《政府采购法》等有关法规规定。

2、我方已认真阅读响应文件的全部内容，对本次采购将作出实质性响应，并且不恶意报价（明显高于市场价格或者低于成本价）。

3、我方接受本次响应的各项要求，自行承担所有与参与本次采购有关的费用，承诺其在采购有效期限内对我方具有约束力。

4、本声明同时为法定代表人授权书性质。授权代表受本公司法定代表人委托，为我方参与响应项目活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关响应、报价、签订合同以及执行合同等一切事宜。

5、我方同意按照贵单位的要求提供与评标、报价有关的一切数据和资料，并确保其真实性和合法性，如提供不齐，责任自负。

6、本次项目响应文件有效期为响应文件规定递交截止之日起90天。

响应人名称：          （加盖公章）

法定代表人/授权代表签字：

日    期：      年      月      日

格式3：响应人基本情况表

二、响应人基本情况表（实质性要求）

| 响应人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |  |  |  |
| 组织机构性质 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 |  | 项目经理 |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  | 技工 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.响应人根据自身实际情况填写，对不涉及的内容可填写“/”不影响响应资质及效力。2.本表后根据服务商的组织机构性质，提供响应人的执业证书、营业执照副本、税务登记证及组织机构代码证；已完成“三证合一”的提供营业执照副本；事业单位提供法人证书；团体组织提供对应法人证书；自然人提供身份证。（复印件加盖响应人公章）

响应人名称：           （单位公章）

法定代表人/授权代表签字：

日    期:      年    月    日

格式4：承诺函

三、承诺函（实质性要求）

达州市中西医结合医院：

我单位作为本次大修采购项目的服务商，根据响应文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）根据采购项目提出的特殊条件。

二、我方已详细阅读和审查了全部响应文件，表示无异议。完全接受和满足本项目响应文件中规定的实质性要求，如对响应文件有异议，已经在递交响应文件截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对响应文件有异议的同时又参加响应以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

- 三、参加本次响应采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他服务商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

- 四、参加本次响应采购活动，不存在和其他服务商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

- 五、如果有《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33号）规定的记入诚信档案的失信行为，将在响应文件中全面如实反映。

六、响应文件中提供的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

本单位对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。

响应人名称：                  （加盖公章）

法定代表人/授权代表签字：

日    期：      年     月     日

格式5：法定代表人身份证明书

四、法定代表人身份证明书（实质性要求）

达州市中西医结合医院：

兹证明  （法定代表人姓名）、（性别）、（身份证号）、 在 （响应人名称）处任         职务，系    （响应人名称）   的法定代表人。

特此证明

附：法定代表人身份证复印件（正反面加盖公章）

响应人名称:                  (加盖公章)

法定代表人签字：

日    期：      年      月      日

（注：法定代表人为外籍人士的，提供护照复印件加盖单位公章）

格式6：法定代表人授权书

五、法定代表人授权书（实质性要求）

达州市中西医结合医院 ：

本授权声明：  （响应人名称） 法定代表人  （法定代表人姓名、身份证号、职务）授权   （被授权人姓名、性别、身份证号、职务）为我方参加“达州市中西医结合医院成人高压氧舱大修项目” 项目（采购编号：  /  ）响应活动的合法代表，以我方名义全权处理与该项目有关的响应、报价、澄清、承诺、文件签署以及执行合同等一切事宜。

特此声明

附：被授权人身份证复印件（正反面加盖公章）

响应人名称：               （加盖公章）

法定代表人签字：

授权代表签字：

日    期：     年     月      日

（注：非法定代表人参加响应适用，法定代表人参加响应无须提供）

格式7：报价函

六、报价函（实质性要求）

达州市中西医结合医院：

我方全面研究了“达州市中西医结合医院高压氧舱大修项目”响应文件（项目编号：  /  ），决定参加贵单位组织的本项目响应采购。

一、我方自愿按照响应文件规定的各项要求向采购人提供所需货物/服务，响应总价为人民币：               元（大写：                ），总价包含审计实施、利润、税金、售后等与提供审计服务相关的一切费用。

二、一旦我方成交，我方将严格履行采购合同规定的责任和义务。

三、我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与响应有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

四、我方同意本次响应的响应有效期为递交响应文件截止之日起90天。

响应人名称：         （加盖公章）

法定代表人/授权代表签字：

联系电话：

日    期：       年      月      日

格式8:服务商类似项目业绩一览表

七、响应人类似项目业绩一览表

| 年份 | 客户名称 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 |  | 是否通过验收 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

响应人名称：          （加盖公章）

法定代表人/授权代表签字：

日    期：      年      月      日