辐射防护用品清单

| 名称 | 数量（件） | 铅当量及规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| DR全自动跟踪防护屏 | 1 | >2.5mmpb | 免穿戴、医生零操作，提高检查速度。彻底解决辐射防护医患纠纷及违法风险 |
| 可移动升降防护帘子（电动遥控方式） | 1 | >0.5mmpb 上帘： 680mmx350mm 下帘 680mmx480mm | 解决辐射防护医患纠纷及违法风险 |
| 医用射线防护铅毯 | 3 | >0.5mmpb 600mmx1200mm | 为包裹式，为应对CT旋转X线辐射特点。 |
| 连体短袖 | 24 | 轻铅 前面：0.35mmpb 后面：0.25mmpb 袖子：0.25mmpb | 用于临床医生、介入医生及胃肠室。 |
| 分体短袖 | 2 | 轻铅 前面：0.35mmpb 后面：0.25mmpb 袖子：0.25mmpb | 用于介入医生。 |
| 成人铅帽 | 21 | 0.35mmpb | 医护人员及患者使用 |
| 成人铅围脖 | 21 | 0.5mmpb | 医护人员及患者使用 |
| 成人铅围裙 | 20 | 0.35mmpb | 医护人员及患者使用 |
| 铅屏风 | 5 | 2mmpb 主屏1800mmx1000mm 两边侧屏1800mmx500mmx2 | 手术室使用 |
| 铅眼镜 | 23 副 | 0.5mmpb 儿童6副 成人17副 | 用于患者防护 |
| 防护衣架 | 10 | 带底盘（要大）落地铅衣架 | 挂、放铅防护用品。 |