- 附件：

- 一、手术设备

| - 序号 | - 设备名称 | - 数量 | - 说明 | - 主要功能 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 输尿管电子软镜+电子腹腔镜 | - 1套 |  | - 用于上尿路结石的微创治疗 |  |
| - 2 | - 输尿管纤维软镜 | - 1条 |  | - 用于上尿路结石的微创治疗 |  |
| - 3 | - 经尿道前列腺钬激光操作手柄 | - 1套 |  | - 可用于前列腺及膀胱肿瘤的切除术 |  |
| - 4 | - 进口肾镜 | 1支 |  |  |  |
| - 5 | - 输尿管硬镜 | 2支 | - F6-7；F8-9.8各一支 | - 用于肾结石及中上段尿路结石的微创治疗 |  |
| - 6 | - 血管结扎止血器 | - 1套 |  | - 用于下尿路肿瘤手术的辅助治疗，止血效果好 |  |
| - 7 | - 经尿道组织粉碎器 | - 1套 |  | - 用于前列腺手术中组织的取出 |  |

- 二、男科工作站

| - 序号 | - 设备名称 | - 数量 | - 说明 | - 主要功能 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 男性性功能检测仪 | - 1套 | - （夜间勃起功能测量+BIO敏感值检测） | - 可用于男性性功能障碍的检测 |  |
| - 2 | - 精子分析仪 | - 1套 |  | - 用于临床精液检测 |  |
| - 3 | - 精子采集仪 | - 1套 |  | - 用于精子采集、早泄脱敏训练 |  |
| - 4 | - 冲击波治疗仪 | - 1套 |  | - 用于血管性勃起功能障碍 |  |