| 基本配置 |  |
| --- | --- |
| 净重(kg): | 25 |
| 承重（kg）： | 250 |
| 上车高度(mm): | 545 |
| 产品尺寸(mm): | 1910×550×830 |
| 折叠尺寸(mm): | 1950×550×280 |
| 活动架调节角度(度)： | 0－60° |
| 材 质： | 高强度铝合金材质、腿部带有安全锁装置、前轮定向、后轮万向；兼具推抬式担架功能；床垫采用PU革材质，造型符合人体工程学。 |
| 质保期限： | 12个月 |
| 备 注： | 包含：不锈钢固定装置、不锈钢上车导板、不锈钢担架底板、运费、税金、安装费； 适合车型：福特全顺系列 |